## ADC VS mm
| S1 | S2 | S3 | S4
5 | 3855.5556 | 3846.2639 | 3839.1806 | 3869.6389
10 | 3847.9651 | 3852.0349 | 3821.0581 | 3855.2791
15 | 3842.012 | 3822.6024 | 3794.6145 | 3836.7108
20 | 3804.4875 | 3743.6875 | 3058.2375 | 3780.2375
25 | 3734.3704 | 2937.2099 | 2662.9877 | 3335.2346
30 | 3028.4884 | 2354.4767 | 1967.9419 | 2643.1512
35 | 2725.7875 | 1897.5125 | 1667.625 | 2080.975
40 | 2097.8916 | 1480.7349 | 1327.1325 | 1796.9277
45 | 1940.4578 | 1253.9277 | 1161.7952 | 1476.7349
50 | 1514.5495 | 986.7143 | 992.7582 | 1343.4835
55 | 1433.4889 | 883.3889 | 874.5111 | 1112.0889
60 | 1211.6452 | 767.6989 | 722.4731 | 988.8387
65 | 1136.9583 | 671.125 | 653.3542 | 858.8125
70 | 951.4118 | 580.4608 | 577.9118 | 812.6863
75 | 890.9223 | 519.2427 | 548.4369 | 733.5049
80 | 775.8387 | 465.8387 | 480.7312 | 695.1398
85 | 731.8776 | 411.9082 | 453.9592 | 621.0612
90 | 662.4516 | 410.7312 | 398.0968 | 590.3978
95 | 632.51 | 359.03 | 386.51 | 541.77
100 | 552.9694 | 314.9796 | 352.3265 | 536.5612

## 5mm
S1 | S2 | S3 | S4
3865 | 3848 | 3843 | 3871
3859 | 3849 | 3840 | 3863
3851 | 3843 | 3832 | 3861
3863 | 3851 | 3845 | 3861
3853 | 3827 | 3843 | 3878
3855 | 3851 | 3849 | 3858
3831 | 3842 | 3839 | 3871
3863 | 3839 | 3839 | 3871
3847 | 3849 | 3843 | 3885
3859 | 3845 | 3833 | 3863
3863 | 3851 | 3833 | 3871
3855 | 3848 | 3840 | 3873
3859 | 3853 | 3843 | 3867
3851 | 3829 | 3843 | 3863
3855 | 3851 | 3840 | 3871
3863 | 3857 | 3841 | 3867
3851 | 3843 | 3830 | 3869
3863 | 3841 | 3835 | 3867
3857 | 3849 | 3835 | 3875
3855 | 3851 | 3845 | 3864
3837 | 3855 | 3843 | 3871
3859 | 3861 | 3828 | 3879
3851 | 3855 | 3835 | 3883
3855 | 3841 | 3835 | 3859
3863 | 3863 | 3839 | 3872
3855 | 3847 | 3839 | 3872
3839 | 3837 | 3849 | 3853
3855 | 3855 | 3839 | 3871
3859 | 3843 | 3833 | 3867
3867 | 3851 | 3839 | 3869
3855 | 3840 | 3835 | 3879
3851 | 3849 | 3833 | 3872
3842 | 3851 | 3835 | 3869
3863 | 3855 | 3829 | 3869
3875 | 3859 | 3847 | 3873
3851 | 3841 | 3839 | 3863
3839 | 3843 | 3835 | 3863
3871 | 3835 | 3847 | 3867
3851 | 3847 | 3843 | 3869
3847 | 3849 | 3839 | 3875
3859 | 3847 | 3839 | 3867
3847 | 3837 | 3843 | 3863
3855 | 3843 | 3837 | 3875
3871 | 3851 | 3839 | 3859
3855 | 3847 | 3832 | 3872
3871 | 3847 | 3839 | 3877
3847 | 3847 | 3835 | 3869
3847 | 3839 | 3847 | 3856
3859 | 3851 | 3855 | 3875
3859 | 3833 | 3847 | 3869
3863 | 3855 | 3839 | 3867
3867 | 3841 | 3841 | 3865
3859 | 3847 | 3844 | 3874
3849 | 3841 | 3829 | 3871
3847 | 3867 | 3843 | 3875
3839 | 3851 | 3835 | 3873
3863 | 3840 | 3843 | 3871
3863 | 3831 | 3845 | 3879
3855 | 3839 | 3837 | 3863
3847 | 3841 | 3843 | 3875
3859 | 3843 | 3847 | 3871
3851 | 3851 | 3839 | 3871
3847 | 3845 | 3843 | 3871
3842 | 3835 | 3831 | 3861
3867 | 3851 | 3839 | 3871
3861 | 3843 | 3843 | 3867
3855 | 3839 | 3836 | 3873
3853 | 3853 | 3839 | 3873
3863 | 3841 | 3827 | 3879
3855 | 3847 | 3839 | 3864
3859 | 3849 | 3839 | 3879
3863 | 3845 | 3835 | 3875
3855.5556 | 3846.2639 | 3839.1806 | 3869.6389

## 10mm
S1 | S2 | S3 | S4
3851 | 3840 | 3813 | 3855
3847 | 3851 | 3817 | 3861
3841 | 3853 | 3823 | 3856
3843 | 3853 | 3817 | 3857
3843 | 3859 | 3829 | 3847
3847 | 3855 | 3815 | 3849
3847 | 3859 | 3819 | 3859
3839 | 3856 | 3813 | 3859
3831 | 3849 | 3811 | 3857
3840 | 3847 | 3821 | 3855
3843 | 3857 | 3813 | 3853
3832 | 3843 | 3811 | 3853
3839 | 3847 | 3817 | 3853
3847 | 3857 | 3827 | 3849
3847 | 3857 | 3816 | 3855
3847 | 3859 | 3831 | 3852
3851 | 3847 | 3825 | 3855
3855 | 3855 | 3819 | 3861
3849 | 3843 | 3831 | 3847
3851 | 3851 | 3815 | 3857
3851 | 3853 | 3823 | 3859
3855 | 3867 | 3819 | 3856
3847 | 3859 | 3823 | 3864
3847 | 3853 | 3831 | 3849
3847 | 3843 | 3819 | 3847
3855 | 3849 | 3819 | 3859
3855 | 3859 | 3823 | 3855
3851 | 3843 | 3815 | 3863
3851 | 3848 | 3817 | 3859
3859 | 3847 | 3827 | 3859
3857 | 3851 | 3825 | 3867
3855 | 3861 | 3816 | 3857
3855 | 3855 | 3815 | 3845
3855 | 3855 | 3817 | 3859
3835 | 3841 | 3823 | 3853
3863 | 3865 | 3817 | 3853
3843 | 3839 | 3827 | 3863
3847 | 3847 | 3811 | 3853
3855 | 3851 | 3819 | 3855
3845 | 3863 | 3823 | 3855
3851 | 3855 | 3821 | 3853
3847 | 3857 | 3829 | 3861
3839 | 3845 | 3819 | 3855
3847 | 3859 | 3821 | 3847
3847 | 3841 | 3819 | 3859
3855 | 3853 | 3823 | 3855
3843 | 3843 | 3823 | 3863
3843 | 3855 | 3819 | 3863
3851 | 3863 | 3823 | 3847
3855 | 3863 | 3823 | 3859
3851 | 3867 | 3831 | 3848
3859 | 3844 | 3815 | 3863
3851 | 3847 | 3813 | 3849
3847 | 3853 | 3815 | 3853
3847 | 3851 | 3815 | 3863
3851 | 3851 | 3831 | 3859
3855 | 3852 | 3821 | 3851
3859 | 3847 | 3823 | 3845
3845 | 3841 | 3819 | 3859
3839 | 3861 | 3815 | 3849
3841 | 3853 | 3819 | 3859
3851 | 3855 | 3817 | 3841
3855 | 3847 | 3821 | 3859
3847 | 3849 | 3823 | 3847
3843 | 3843 | 3819 | 3856
3843 | 3845 | 3821 | 3853
3835 | 3853 | 3825 | 3851
3845 | 3851 | 3819 | 3853
3855 | 3867 | 3823 | 3867
3842 | 3859 | 3829 | 3861
3855 | 3871 | 3815 | 3857
3847 | 3855 | 3819 | 3865
3839 | 3841 | 3823 | 3855
3851 | 3843 | 3831 | 3855
3851 | 3855 | 3827 | 3861
3847 | 3847 | 3830 | 3859
3851 | 3847 | 3819 | 3851
3851 | 3839 | 3817 | 3853
3847 | 3851 | 3831 | 3849
3851 | 3855 | 3831 | 3855
3847 | 3851 | 3821 | 3855
3851 | 3855 | 3827 | 3867
3847 | 3839 | 3825 | 3845
3851 | 3867 | 3819 | 3851
3839 | 3851 | 3819 | 3853
3843 | 3851 | 3831 | 3855
3847.9651 | 3852.0349 | 3821.0581 | 3855.2791

## 15mm
S1 | S2 | S3 | S4
3856 | 3811 | 3787 | 3835
3855 | 3831 | 3803 | 3837
3835 | 3824 | 3797 | 3847
3839 | 3835 | 3797 | 3840
3835 | 3825 | 3803 | 3839
3839 | 3831 | 3789 | 3831
3855 | 3829 | 3795 | 3843
3839 | 3819 | 3799 | 3837
3847 | 3823 | 3803 | 3843
3847 | 3823 | 3799 | 3843
3847 | 3813 | 3803 | 3843
3843 | 3807 | 3795 | 3841
3831 | 3827 | 3789 | 3834
3851 | 3827 | 3803 | 3835
3851 | 3824 | 3795 | 3843
3839 | 3823 | 3787 | 3831
3848 | 3833 | 3785 | 3833
3839 | 3813 | 3799 | 3840
3840 | 3823 | 3783 | 3829
3847 | 3831 | 3799 | 3845
3835 | 3825 | 3785 | 3837
3851 | 3815 | 3787 | 3835
3839 | 3815 | 3789 | 3827
3845 | 3827 | 3803 | 3833
3839 | 3815 | 3797 | 3831
3835 | 3819 | 3799 | 3837
3835 | 3815 | 3797 | 3843
3839 | 3829 | 3801 | 3833
3839 | 3833 | 3791 | 3835
3831 | 3815 | 3803 | 3837
3831 | 3823 | 3799 | 3837
3823 | 3815 | 3799 | 3839
3847 | 3823 | 3791 | 3843
3839 | 3824 | 3793 | 3833
3847 | 3829 | 3799 | 3837
3839 | 3809 | 3797 | 3825
3831 | 3815 | 3795 | 3831
3843 | 3843 | 3799 | 3839
3847 | 3819 | 3791 | 3847
3839 | 3827 | 3803 | 3831
3839 | 3813 | 3791 | 3839
3839 | 3831 | 3789 | 3833
3855 | 3817 | 3791 | 3833
3859 | 3819 | 3795 | 3847
3839 | 3825 | 3788 | 3831
3845 | 3827 | 3791 | 3835
3855 | 3845 | 3803 | 3841
3835 | 3800 | 3785 | 3847
3851 | 3827 | 3795 | 3839
3840 | 3819 | 3793 | 3849
3843 | 3823 | 3792 | 3831
3845 | 3825 | 3795 | 3839
3819 | 3823 | 3805 | 3839
3835 | 3823 | 3799 | 3843
3847 | 3827 | 3791 | 3835
3839 | 3819 | 3795 | 3839
3839 | 3831 | 3799 | 3835
3831 | 3835 | 3797 | 3835
3841 | 3831 | 3795 | 3829
3831 | 3810 | 3797 | 3837
3847 | 3830 | 3791 | 3833
3831 | 3813 | 3783 | 3839
3855 | 3823 | 3793 | 3835
3843 | 3815 | 3799 | 3835
3839 | 3823 | 3789 | 3829
3853 | 3819 | 3799 | 3825
3837 | 3824 | 3783 | 3831
3851 | 3821 | 3795 | 3827
3851 | 3819 | 3787 | 3845
3847 | 3815 | 3792 | 3833
3855 | 3833 | 3801 | 3837
3831 | 3823 | 3783 | 3831
3859 | 3819 | 3803 | 3835
3853 | 3825 | 3799 | 3843
3839 | 3827 | 3805 | 3841
3853 | 3827 | 3803 | 3835
3839 | 3823 | 3793 | 3840
3843 | 3811 | 3789 | 3843
3835 | 3821 | 3791 | 3833
3839 | 3835 | 3783 | 3839
3829 | 3813 | 3795 | 3837
3839 | 3819 | 3791 | 3839
3835 | 3821 | 3792 | 3827
3842.012 | 3822.6024 | 3794.6145 | 3836.7108

## 20mm
S1 | S2 | S3 | S4
3803 | 3751 | 3053 | 3780
3805 | 3749 | 3059 | 3777
3799 | 3743 | 3063 | 3784
3801 | 3751 | 3055 | 3785
3807 | 3749 | 3053 | 3779
3799 | 3743 | 3053 | 3783
3813 | 3739 | 3052 | 3783
3803 | 3735 | 3055 | 3781
3807 | 3733 | 3055 | 3771
3799 | 3737 | 3055 | 3773
3806 | 3747 | 3067 | 3777
3803 | 3747 | 3063 | 3783
3807 | 3751 | 3055 | 3783
3802 | 3736 | 3059 | 3779
3803 | 3743 | 3063 | 3780
3792 | 3745 | 3059 | 3776
3807 | 3739 | 3055 | 3775
3799 | 3743 | 3061 | 3783
3807 | 3735 | 3059 | 3779
3807 | 3743 | 3063 | 3779
3807 | 3749 | 3051 | 3785
3803 | 3743 | 3053 | 3781
3803 | 3751 | 3059 | 3779
3799 | 3735 | 3067 | 3781
3807 | 3745 | 3057 | 3781
3807 | 3743 | 3055 | 3776
3807 | 3739 | 3059 | 3779
3803 | 3735 | 3059 | 3783
3815 | 3743 | 3059 | 3781
3807 | 3741 | 3061 | 3777
3807 | 3745 | 3060 | 3780
3807 | 3745 | 3059 | 3779
3807 | 3747 | 3043 | 3783
3803 | 3747 | 3055 | 3777
3815 | 3745 | 3056 | 3777
3803 | 3743 | 3057 | 3787
3799 | 3738 | 3059 | 3779
3807 | 3743 | 3059 | 3767
3807 | 3735 | 3063 | 3787
3791 | 3745 | 3063 | 3783
3811 | 3741 | 3061 | 3783
3795 | 3739 | 3063 | 3775
3807 | 3745 | 3059 | 3783
3803 | 3744 | 3056 | 3779
3811 | 3751 | 3063 | 3780
3803 | 3751 | 3061 | 3783
3807 | 3747 | 3057 | 3777
3807 | 3744 | 3059 | 3777
3803 | 3741 | 3055 | 3781
3807 | 3752 | 3065 | 3783
3815 | 3739 | 3051 | 3783
3815 | 3739 | 3060 | 3783
3799 | 3735 | 3059 | 3777
3807 | 3747 | 3059 | 3789
3797 | 3745 | 3057 | 3783
3807 | 3747 | 3061 | 3787
3807 | 3739 | 3059 | 3779
3803 | 3751 | 3065 | 3785
3807 | 3743 | 3059 | 3787
3800 | 3745 | 3065 | 3783
3807 | 3745 | 3055 | 3771
3803 | 3745 | 3053 | 3781
3803 | 3747 | 3057 | 3779
3803 | 3744 | 3059 | 3776
3815 | 3735 | 3051 | 3779
3803 | 3747 | 3057 | 3777
3807 | 3737 | 3063 | 3783
3791 | 3741 | 3055 | 3779
3802 | 3745 | 3056 | 3782
3807 | 3751 | 3067 | 3783
3803 | 3743 | 3059 | 3781
3803 | 3753 | 3057 | 3779
3811 | 3743 | 3056 | 3779
3803 | 3745 | 3059 | 3787
3807 | 3743 | 3059 | 3769
3803 | 3744 | 3063 | 3783
3799 | 3743 | 3045 | 3779
3799 | 3747 | 3065 | 3781
3807 | 3749 | 3059 | 3783
3799 | 3747 | 3059 | 3779
3804.4875 | 3743.6875 | 3058.2375 | 3780.2375

## 25mm
S1 | S2 | S3 | S4
3728 | 2933 | 2655 | 3328
3723 | 2935 | 2657 | 3333
3727 | 2935 | 2653 | 3328
3735 | 2929 | 2669 | 3337
3727 | 2928 | 2669 | 3331
3735 | 2925 | 2662 | 3329
3730 | 2935 | 2659 | 3339
3739 | 2923 | 2667 | 3335
3717 | 2943 | 2661 | 3339
3731 | 2925 | 2663 | 3331
3735 | 2939 | 2663 | 3333
3743 | 2933 | 2661 | 3339
3739 | 2929 | 2669 | 3335
3743 | 2933 | 2667 | 3337
3727 | 2933 | 2657 | 3331
3731 | 2933 | 2667 | 3343
3719 | 2939 | 2667 | 3335
3739 | 2941 | 2661 | 3335
3735 | 2931 | 2656 | 3335
3735 | 2945 | 2661 | 3337
3727 | 2937 | 2672 | 3337
3735 | 2939 | 2659 | 3329
3739 | 2931 | 2663 | 3331
3735 | 2930 | 2665 | 3337
3727 | 2936 | 2661 | 3329
3743 | 2935 | 2659 | 3339
3735 | 2947 | 2659 | 3344
3736 | 2941 | 2659 | 3335
3727 | 2927 | 2657 | 3331
3739 | 2935 | 2667 | 3339
3731 | 2930 | 2659 | 3335
3735 | 2943 | 2663 | 3339
3735 | 2939 | 2667 | 3343
3727 | 2937 | 2672 | 3341
3733 | 2941 | 2659 | 3331
3733 | 2935 | 2663 | 3339
3747 | 2937 | 2669 | 3335
3739 | 2939 | 2665 | 3335
3727 | 2933 | 2665 | 3337
3735 | 2933 | 2667 | 3341
3739 | 2933 | 2663 | 3331
3727 | 2937 | 2662 | 3333
3735 | 2943 | 2665 | 3337
3743 | 2939 | 2663 | 3331
3735 | 2936 | 2666 | 3345
3735 | 2943 | 2663 | 3344
3737 | 2941 | 2655 | 3341
3735 | 2941 | 2657 | 3329
3721 | 2929 | 2669 | 3337
3735 | 2929 | 2667 | 3331
3727 | 2935 | 2661 | 3335
3743 | 2945 | 2663 | 3331
3739 | 2939 | 2665 | 3333
3727 | 2933 | 2657 | 3337
3743 | 2939 | 2659 | 3331
3743 | 2941 | 2663 | 3337
3735 | 2937 | 2669 | 3329
3727 | 2935 | 2663 | 3328
3745 | 2943 | 2661 | 3335
3727 | 2943 | 2658 | 3347
3727 | 2947 | 2659 | 3341
3739 | 2932 | 2667 | 3335
3743 | 2937 | 2663 | 3335
3743 | 2943 | 2667 | 3335
3727 | 2941 | 2665 | 3335
3731 | 2939 | 2665 | 3341
3735 | 2943 | 2661 | 3331
3727 | 2941 | 2665 | 3343
3739 | 2940 | 2665 | 3333
3739 | 2939 | 2664 | 3331
3731 | 2944 | 2662 | 3331
3743 | 2938 | 2659 | 3335
3741 | 2938 | 2663 | 3337
3739 | 2937 | 2664 | 3339
3727 | 2943 | 2667 | 3336
3741 | 2948 | 2663 | 3335
3743 | 2947 | 2665 | 3329
3743 | 2931 | 2669 | 3333
3735 | 2951 | 2666 | 3330
3739 | 2939 | 2665 | 3337
3731 | 2943 | 2655 | 3333
3734.3704 | 2937.2099 | 2662.9877 | 3335.2346

## 30mm
S1 | S2 | S3 | S4
3023 | 2353 | 1965 | 2639
3013 | 2345 | 1961 | 2643
3031 | 2355 | 1961 | 2643
3019 | 2349 | 1969 | 2647
3035 | 2359 | 1967 | 2645
3029 | 2355 | 1965 | 2641
3027 | 2349 | 1971 | 2643
3027 | 2353 | 1965 | 2655
3031 | 2344 | 1965 | 2647
3031 | 2355 | 1968 | 2643
3031 | 2355 | 1971 | 2645
3023 | 2353 | 1971 | 2641
3029 | 2357 | 1967 | 2645
3029 | 2355 | 1965 | 2641
3031 | 2347 | 1971 | 2643
3035 | 2352 | 1963 | 2643
3031 | 2350 | 1973 | 2639
3027 | 2355 | 1970 | 2645
3029 | 2351 | 1964 | 2641
3027 | 2359 | 1965 | 2643
3031 | 2355 | 1971 | 2645
3031 | 2350 | 1973 | 2643
3023 | 2355 | 1967 | 2643
3031 | 2357 | 1969 | 2645
3023 | 2353 | 1965 | 2643
3023 | 2353 | 1969 | 2645
3023 | 2357 | 1969 | 2643
3031 | 2355 | 1967 | 2637
3026 | 2361 | 1971 | 2643
3035 | 2351 | 1961 | 2645
3029 | 2355 | 1969 | 2641
3035 | 2351 | 1969 | 2643
3031 | 2349 | 1970 | 2643
3031 | 2355 | 1969 | 2643
3019 | 2353 | 1973 | 2641
3031 | 2351 | 1967 | 2641
3025 | 2355 | 1965 | 2641
3031 | 2355 | 1967 | 2643
3024 | 2355 | 1971 | 2645
3039 | 2355 | 1967 | 2641
3023 | 2353 | 1971 | 2639
3029 | 2355 | 1969 | 2641
3025 | 2357 | 1966 | 2640
3025 | 2361 | 1968 | 2647
3031 | 2349 | 1967 | 2643
3027 | 2350 | 1969 | 2641
3023 | 2347 | 1969 | 2639
3023 | 2355 | 1971 | 2643
3033 | 2351 | 1971 | 2641
3031 | 2359 | 1975 | 2634
3029 | 2355 | 1963 | 2644
3023 | 2355 | 1961 | 2651
3031 | 2355 | 1975 | 2643
3029 | 2359 | 1967 | 2643
3037 | 2359 | 1966 | 2643
3037 | 2353 | 1963 | 2647
3031 | 2359 | 1964 | 2643
3021 | 2355 | 1969 | 2643
3029 | 2359 | 1970 | 2643
3023 | 2363 | 1967 | 2645
3031 | 2359 | 1965 | 2647
3031 | 2355 | 1969 | 2643
3027 | 2352 | 1969 | 2643
3031 | 2359 | 1965 | 2645
3035 | 2359 | 1969 | 2645
3027 | 2359 | 1975 | 2643
3031 | 2354 | 1965 | 2641
3027 | 2355 | 1966 | 2647
3031 | 2349 | 1965 | 2645
3035 | 2354 | 1971 | 2647
3027 | 2355 | 1971 | 2640
3019 | 2353 | 1963 | 2641
3031 | 2355 | 1971 | 2641
3023 | 2355 | 1967 | 2643
3035 | 2358 | 1964 | 2639
3027 | 2353 | 1971 | 2647
3027 | 2359 | 1973 | 2643
3031 | 2351 | 1963 | 2648
3031 | 2353 | 1971 | 2641
3035 | 2359 | 1965 | 2645
3023 | 2357 | 1963 | 2645
3029 | 2359 | 1972 | 2641
3031 | 2355 | 1969 | 2647
3035 | 2347 | 1973 | 2639
3027 | 2359 | 1966 | 2643
3023 | 2361 | 1975 | 2643
3028.4884 | 2354.4767 | 1967.9419 | 2643.1512

## 35mm
S1 | S2 | S3 | S4
2719 | 1891 | 1661 | 2073
2715 | 1887 | 1669 | 2080
2731 | 1891 | 1667 | 2075
2719 | 1885 | 1667 | 2083
2715 | 1903 | 1671 | 2087
2731 | 1895 | 1664 | 2080
2725 | 1903 | 1659 | 2079
2721 | 1903 | 1659 | 2087
2727 | 1891 | 1663 | 2085
2727 | 1888 | 1671 | 2080
2723 | 1895 | 1666 | 2080
2727 | 1913 | 1668 | 2085
2731 | 1897 | 1659 | 2075
2725 | 1889 | 1671 | 2079
2723 | 1889 | 1667 | 2075
2731 | 1905 | 1663 | 2081
2727 | 1885 | 1670 | 2078
2735 | 1907 | 1665 | 2083
2719 | 1897 | 1673 | 2083
2719 | 1891 | 1669 | 2077
2723 | 1887 | 1671 | 2078
2727 | 1897 | 1660 | 2081
2719 | 1895 | 1670 | 2081
2723 | 1911 | 1675 | 2081
2729 | 1891 | 1666 | 2077
2733 | 1899 | 1671 | 2081
2723 | 1895 | 1667 | 2075
2720 | 1893 | 1678 | 2077
2725 | 1904 | 1664 | 2086
2733 | 1901 | 1665 | 2081
2727 | 1897 | 1661 | 2083
2725 | 1899 | 1665 | 2082
2723 | 1891 | 1667 | 2085
2723 | 1895 | 1671 | 2083
2719 | 1898 | 1671 | 2079
2723 | 1907 | 1659 | 2085
2727 | 1901 | 1679 | 2087
2731 | 1903 | 1661 | 2083
2727 | 1893 | 1663 | 2077
2719 | 1894 | 1667 | 2085
2719 | 1889 | 1669 | 2077
2727 | 1909 | 1663 | 2079
2725 | 1896 | 1673 | 2091
2725 | 1889 | 1667 | 2079
2730 | 1899 | 1669 | 2075
2727 | 1899 | 1666 | 2077
2719 | 1895 | 1664 | 2079
2727 | 1907 | 1669 | 2075
2731 | 1897 | 1667 | 2086
2727 | 1906 | 1661 | 2083
2727 | 1909 | 1661 | 2079
2719 | 1890 | 1664 | 2079
2731 | 1893 | 1681 | 2080
2727 | 1905 | 1673 | 2081
2731 | 1899 | 1671 | 2081
2727 | 1901 | 1664 | 2083
2720 | 1888 | 1669 | 2079
2733 | 1901 | 1671 | 2088
2729 | 1895 | 1667 | 2081
2719 | 1901 | 1665 | 2084
2733 | 1899 | 1674 | 2087
2723 | 1909 | 1670 | 2089
2727 | 1901 | 1674 | 2080
2727 | 1899 | 1669 | 2089
2727 | 1899 | 1672 | 2078
2735 | 1904 | 1661 | 2083
2731 | 1889 | 1664 | 2076
2719 | 1892 | 1664 | 2082
2737 | 1901 | 1671 | 2080
2735 | 1897 | 1671 | 2075
2735 | 1903 | 1675 | 2073
2723 | 1895 | 1668 | 2083
2727 | 1899 | 1658 | 2080
2727 | 1901 | 1673 | 2082
2727 | 1905 | 1674 | 2085
2715 | 1884 | 1670 | 2079
2727 | 1899 | 1674 | 2085
2725 | 1904 | 1667 | 2089
2735 | 1908 | 1667 | 2076
2719 | 1889 | 1667 | 2079
2725.7875 | 1897.5125 | 1667.625 | 2080.975

## 40mm
S1 | S2 | S3 | S4
2101 | 1483 | 1321 | 1797
2095 | 1477 | 1328 | 1801
2099 | 1481 | 1325 | 1797
2091 | 1475 | 1323 | 1797
2095 | 1477 | 1323 | 1795
2082 | 1479 | 1331 | 1799
2095 | 1486 | 1328 | 1789
2087 | 1483 | 1331 | 1803
2091 | 1482 | 1330 | 1791
2095 | 1481 | 1335 | 1796
2099 | 1482 | 1320 | 1793
2091 | 1483 | 1325 | 1792
2089 | 1477 | 1333 | 1796
2099 | 1483 | 1325 | 1799
2091 | 1483 | 1329 | 1799
2099 | 1483 | 1331 | 1801
2099 | 1477 | 1329 | 1798
2089 | 1481 | 1331 | 1792
2095 | 1487 | 1331 | 1796
2099 | 1485 | 1327 | 1801
2095 | 1479 | 1333 | 1795
2091 | 1481 | 1325 | 1802
2099 | 1472 | 1323 | 1806
2107 | 1475 | 1323 | 1805
2098 | 1487 | 1333 | 1801
2095 | 1481 | 1327 | 1796
2091 | 1481 | 1323 | 1799
2095 | 1477 | 1329 | 1797
2103 | 1479 | 1326 | 1797
2099 | 1479 | 1323 | 1794
2097 | 1479 | 1327 | 1791
2103 | 1481 | 1330 | 1797
2095 | 1475 | 1327 | 1795
2097 | 1477 | 1328 | 1799
2095 | 1487 | 1321 | 1797
2099 | 1479 | 1327 | 1799
2103 | 1472 | 1329 | 1791
2095 | 1483 | 1323 | 1795
2095 | 1483 | 1333 | 1799
2095 | 1479 | 1325 | 1793
2105 | 1477 | 1319 | 1797
2103 | 1475 | 1329 | 1799
2102 | 1481 | 1327 | 1793
2097 | 1480 | 1320 | 1797
2099 | 1478 | 1323 | 1796
2089 | 1487 | 1327 | 1801
2107 | 1477 | 1325 | 1794
2099 | 1473 | 1324 | 1799
2093 | 1481 | 1333 | 1797
2099 | 1483 | 1324 | 1799
2107 | 1482 | 1333 | 1794
2099 | 1481 | 1331 | 1795
2087 | 1478 | 1327 | 1803
2097 | 1487 | 1323 | 1795
2099 | 1479 | 1327 | 1799
2099 | 1481 | 1330 | 1799
2095 | 1470 | 1321 | 1797
2107 | 1493 | 1333 | 1795
2107 | 1481 | 1334 | 1799
2091 | 1482 | 1327 | 1792
2098 | 1474 | 1332 | 1797
2103 | 1475 | 1327 | 1799
2095 | 1481 | 1329 | 1801
2108 | 1483 | 1325 | 1800
2101 | 1479 | 1331 | 1796
2107 | 1481 | 1327 | 1799
2083 | 1487 | 1328 | 1793
2103 | 1483 | 1323 | 1797
2096 | 1488 | 1329 | 1795
2107 | 1483 | 1321 | 1795
2095 | 1491 | 1329 | 1795
2095 | 1477 | 1329 | 1796
2107 | 1483 | 1325 | 1797
2101 | 1475 | 1336 | 1799
2099 | 1485 | 1319 | 1795
2097 | 1482 | 1327 | 1799
2101 | 1485 | 1325 | 1799
2103 | 1482 | 1327 | 1792
2093 | 1485 | 1331 | 1803
2103 | 1485 | 1325 | 1795
2107 | 1473 | 1327 | 1793
2107 | 1483 | 1327 | 1795
2107 | 1484 | 1325 | 1795
2097.8916 | 1480.7349 | 1327.1325 | 1796.9277

## 45mm
S1 | S2 | S3 | S4
1941 | 1249 | 1157 | 1475
1939 | 1257 | 1159 | 1473
1933 | 1243 | 1155 | 1479
1939 | 1251 | 1159 | 1474
1938 | 1255 | 1164 | 1473
1935 | 1266 | 1157 | 1471
1939 | 1257 | 1156 | 1475
1947 | 1251 | 1161 | 1471
1947 | 1250 | 1165 | 1476
1939 | 1248 | 1161 | 1474
1939 | 1245 | 1166 | 1483
1939 | 1252 | 1166 | 1480
1929 | 1255 | 1163 | 1477
1943 | 1253 | 1166 | 1477
1929 | 1261 | 1160 | 1478
1937 | 1263 | 1159 | 1470
1942 | 1253 | 1163 | 1479
1935 | 1247 | 1165 | 1477
1939 | 1255 | 1161 | 1477
1943 | 1255 | 1159 | 1473
1947 | 1251 | 1165 | 1477
1932 | 1259 | 1159 | 1475
1943 | 1245 | 1160 | 1472
1947 | 1259 | 1159 | 1485
1935 | 1242 | 1158 | 1477
1947 | 1260 | 1160 | 1477
1943 | 1255 | 1160 | 1475
1945 | 1257 | 1163 | 1480
1937 | 1253 | 1159 | 1483
1943 | 1246 | 1160 | 1481
1933 | 1253 | 1157 | 1475
1939 | 1248 | 1167 | 1475
1947 | 1249 | 1158 | 1479
1935 | 1247 | 1163 | 1478
1939 | 1253 | 1161 | 1483
1943 | 1255 | 1161 | 1478
1939 | 1253 | 1158 | 1475
1935 | 1251 | 1165 | 1475
1947 | 1255 | 1157 | 1475
1947 | 1248 | 1164 | 1477
1945 | 1251 | 1169 | 1479
1943 | 1251 | 1163 | 1481
1943 | 1247 | 1163 | 1477
1940 | 1253 | 1157 | 1473
1935 | 1262 | 1164 | 1476
1947 | 1248 | 1159 | 1479
1943 | 1258 | 1168 | 1473
1941 | 1253 | 1160 | 1483
1937 | 1259 | 1161 | 1478
1941 | 1251 | 1163 | 1470
1941 | 1254 | 1157 | 1482
1941 | 1255 | 1165 | 1473
1937 | 1255 | 1159 | 1479
1935 | 1250 | 1164 | 1477
1937 | 1255 | 1165 | 1472
1935 | 1255 | 1169 | 1477
1941 | 1251 | 1164 | 1472
1941 | 1261 | 1169 | 1473
1943 | 1251 | 1163 | 1477
1937 | 1257 | 1165 | 1475
1939 | 1258 | 1161 | 1475
1939 | 1261 | 1162 | 1477
1951 | 1255 | 1159 | 1475
1943 | 1253 | 1166 | 1479
1943 | 1263 | 1160 | 1477
1945 | 1255 | 1156 | 1483
1947 | 1253 | 1154 | 1479
1937 | 1258 | 1167 | 1479
1939 | 1255 | 1163 | 1466
1943 | 1254 | 1164 | 1481
1941 | 1259 | 1169 | 1477
1943 | 1255 | 1163 | 1473
1935 | 1251 | 1163 | 1477
1943 | 1250 | 1167 | 1477
1939 | 1260 | 1165 | 1480
1939 | 1251 | 1163 | 1483
1939 | 1255 | 1162 | 1475
1947 | 1253 | 1164 | 1475
1943 | 1265 | 1162 | 1474
1935 | 1256 | 1157 | 1481
1943 | 1263 | 1159 | 1483
1942 | 1259 | 1157 | 1476
1945 | 1252 | 1163 | 1477
1940.4578 | 1253.9277 | 1161.7952 | 1476.7349

## 50mm
S1 | S2 | S3 | S4
1511 | 973 | 987 | 1343
1515 | 975 | 993 | 1343
1527 | 987 | 989 | 1345
1523 | 987 | 990 | 1347
1523 | 985 | 987 | 1343
1518 | 982 | 997 | 1341
1499 | 981 | 986 | 1344
1519 | 986 | 1002 | 1344
1523 | 981 | 1001 | 1346
1497 | 980 | 996 | 1345
1511 | 982 | 1000 | 1348
1513 | 981 | 992 | 1345
1519 | 989 | 995 | 1346
1517 | 981 | 989 | 1347
1519 | 981 | 995 | 1345
1521 | 983 | 990 | 1345
1515 | 987 | 991 | 1345
1499 | 983 | 987 | 1345
1517 | 971 | 988 | 1351
1515 | 978 | 993 | 1349
1514 | 991 | 997 | 1341
1519 | 985 | 999 | 1340
1503 | 986 | 995 | 1341
1509 | 983 | 987 | 1341
1519 | 987 | 997 | 1344
1511 | 986 | 1000 | 1344
1503 | 984 | 993 | 1346
1523 | 980 | 993 | 1343
1523 | 987 | 993 | 1345
1504 | 987 | 991 | 1345
1523 | 986 | 997 | 1342
1501 | 985 | 995 | 1343
1509 | 978 | 992 | 1342
1505 | 983 | 983 | 1344
1507 | 986 | 991 | 1341
1515 | 990 | 997 | 1339
1511 | 989 | 991 | 1340
1503 | 988 | 1001 | 1349
1507 | 987 | 997 | 1339
1525 | 981 | 989 | 1341
1503 | 979 | 994 | 1351
1507 | 987 | 993 | 1346
1527 | 985 | 997 | 1339
1525 | 997 | 995 | 1335
1511 | 991 | 986 | 1347
1511 | 991 | 995 | 1345
1519 | 989 | 996 | 1341
1519 | 983 | 994 | 1339
1523 | 995 | 991 | 1345
1521 | 983 | 987 | 1342
1517 | 989 | 993 | 1347
1503 | 991 | 993 | 1339
1515 | 985 | 999 | 1343
1531 | 988 | 995 | 1346
1509 | 989 | 986 | 1344
1527 | 987 | 997 | 1347
1519 | 983 | 999 | 1343
1511 | 989 | 993 | 1342
1531 | 989 | 983 | 1341
1515 | 983 | 993 | 1347
1527 | 997 | 999 | 1340
1515 | 991 | 992 | 1349
1505 | 995 | 987 | 1345
1511 | 986 | 995 | 1346
1515 | 985 | 993 | 1343
1523 | 985 | 986 | 1345
1506 | 982 | 994 | 1339
1513 | 989 | 991 | 1345
1519 | 999 | 997 | 1339
1513 | 994 | 993 | 1342
1509 | 987 | 987 | 1339
1511 | 987 | 989 | 1344
1519 | 994 | 1000 | 1343
1517 | 993 | 993 | 1345
1510 | 999 | 987 | 1349
1511 | 995 | 995 | 1345
1511 | 981 | 997 | 1334
1511 | 983 | 992 | 1342
1510 | 985 | 989 | 1341
1523 | 992 | 986 | 1349
1531 | 987 | 993 | 1345
1521 | 993 | 994 | 1345
1514 | 986 | 991 | 1347
1501 | 992 | 991 | 1341
1507 | 994 | 990 | 1343
1515 | 996 | 1001 | 1339
1517 | 991 | 988 | 1339
1515 | 987 | 993 | 1341
1513 | 991 | 991 | 1339
1515 | 988 | 987 | 1344
1517 | 992 | 995 | 1344
1514.5495 | 986.7143 | 992.7582 | 1343.4835

## 55mm
S1 | S2 | S3 | S4
1429 | 885 | 875 | 1115
1433 | 878 | 874 | 1112
1427 | 881 | 877 | 1107
1429 | 891 | 877 | 1113
1435 | 879 | 877 | 1112
1427 | 884 | 876 | 1113
1429 | 881 | 878 | 1114
1437 | 891 | 870 | 1115
1429 | 888 | 875 | 1110
1439 | 887 | 871 | 1111
1437 | 884 | 873 | 1111
1423 | 876 | 871 | 1114
1429 | 881 | 876 | 1111
1433 | 879 | 876 | 1115
1445 | 891 | 874 | 1106
1433 | 880 | 876 | 1114
1439 | 875 | 870 | 1111
1427 | 883 | 874 | 1114
1439 | 889 | 880 | 1117
1435 | 881 | 877 | 1116
1433 | 882 | 874 | 1114
1431 | 889 | 879 | 1119
1421 | 875 | 872 | 1110
1435 | 889 | 876 | 1111
1435 | 877 | 872 | 1109
1431 | 889 | 874 | 1113
1439 | 884 | 877 | 1111
1441 | 887 | 867 | 1113
1435 | 881 | 873 | 1113
1427 | 884 | 874 | 1117
1433 | 882 | 871 | 1109
1440 | 879 | 873 | 1117
1435 | 878 | 873 | 1113
1423 | 884 | 874 | 1115
1439 | 881 | 872 | 1113
1433 | 881 | 871 | 1117
1437 | 887 | 880 | 1111
1429 | 874 | 875 | 1113
1435 | 877 | 873 | 1113
1433 | 887 | 874 | 1111
1435 | 875 | 880 | 1111
1435 | 884 | 877 | 1113
1429 | 881 | 872 | 1120
1441 | 883 | 875 | 1114
1429 | 887 | 867 | 1111
1435 | 881 | 873 | 1114
1439 | 885 | 873 | 1113
1433 | 885 | 877 | 1109
1439 | 887 | 876 | 1107
1427 | 889 | 874 | 1114
1435 | 882 | 877 | 1107
1433 | 893 | 878 | 1110
1439 | 877 | 871 | 1112
1429 | 889 | 871 | 1116
1435 | 885 | 877 | 1111
1437 | 879 | 869 | 1108
1431 | 879 | 871 | 1117
1435 | 887 | 876 | 1115
1435 | 886 | 879 | 1110
1432 | 877 | 880 | 1115
1441 | 880 | 878 | 1111
1425 | 881 | 873 | 1109
1435 | 885 | 877 | 1113
1439 | 890 | 877 | 1111
1433 | 888 | 879 | 1113
1427 | 883 | 879 | 1110
1433 | 877 | 872 | 1111
1435 | 885 | 878 | 1110
1443 | 893 | 878 | 1113
1430 | 880 | 878 | 1111
1433 | 885 | 871 | 1108
1424 | 890 | 865 | 1107
1429 | 885 | 870 | 1109
1429 | 883 | 873 | 1111
1443 | 886 | 877 | 1107
1445 | 881 | 877 | 1115
1435 | 879 | 874 | 1109
1431 | 884 | 875 | 1110
1425 | 885 | 879 | 1115
1435 | 890 | 877 | 1111
1431 | 883 | 875 | 1112
1439 | 882 | 875 | 1109
1443 | 889 | 871 | 1111
1431 | 881 | 874 | 1110
1433 | 890 | 872 | 1116
1435 | 874 | 872 | 1107
1434 | 888 | 866 | 1107
1419 | 879 | 875 | 1114
1442 | 881 | 878 | 1115
1435 | 886 | 877 | 1113
1433.4889 | 883.3889 | 874.5111 | 1112.0889

## 60mm
S1 | S2 | S3 | S4
1210 | 768 | 719 | 983
1211 | 766 | 721 | 993
1211 | 776 | 717 | 991
1209 | 763 | 724 | 987
1215 | 770 | 719 | 993
1207 | 769 | 716 | 989
1207 | 764 | 717 | 989
1215 | 765 | 724 | 979
1207 | 765 | 725 | 987
1207 | 761 | 725 | 995
1209 | 768 | 715 | 990
1215 | 783 | 715 | 983
1215 | 761 | 723 | 995
1213 | 761 | 721 | 990
1213 | 765 | 722 | 991
1213 | 787 | 723 | 989
1215 | 767 | 719 | 982
1211 | 769 | 725 | 991
1207 | 768 | 725 | 989
1207 | 767 | 718 | 982
1211 | 764 | 726 | 995
1215 | 767 | 716 | 986
1209 | 767 | 730 | 992
1214 | 773 | 719 | 990
1203 | 781 | 728 | 991
1210 | 763 | 719 | 990
1207 | 771 | 720 | 989
1210 | 771 | 723 | 989
1213 | 768 | 725 | 991
1219 | 769 | 723 | 991
1213 | 766 | 722 | 987
1223 | 765 | 725 | 983
1215 | 771 | 719 | 985
1215 | 765 | 723 | 989
1213 | 766 | 723 | 992
1211 | 768 | 719 | 986
1215 | 767 | 721 | 989
1207 | 769 | 728 | 991
1215 | 773 | 725 | 991
1211 | 768 | 727 | 985
1207 | 773 | 721 | 983
1207 | 769 | 720 | 995
1215 | 766 | 725 | 991
1206 | 771 | 722 | 989
1211 | 765 | 725 | 981
1207 | 767 | 729 | 987
1215 | 772 | 723 | 993
1213 | 768 | 721 | 987
1211 | 768 | 724 | 985
1213 | 769 | 717 | 989
1212 | 767 | 724 | 993
1215 | 756 | 729 | 993
1207 | 767 | 722 | 987
1207 | 773 | 723 | 991
1209 | 761 | 723 | 993
1215 | 764 | 723 | 991
1219 | 774 | 727 | 993
1215 | 768 | 723 | 993
1213 | 769 | 722 | 989
1215 | 764 | 724 | 985
1210 | 765 | 723 | 988
1207 | 765 | 731 | 989
1213 | 769 | 721 | 995
1209 | 764 | 725 | 987
1211 | 775 | 726 | 987
1215 | 775 | 718 | 988
1209 | 783 | 722 | 984
1214 | 765 | 725 | 987
1211 | 768 | 727 | 987
1211 | 763 | 721 | 983
1217 | 759 | 723 | 988
1213 | 761 | 723 | 990
1202 | 763 | 723 | 985
1209 | 765 | 716 | 986
1211 | 763 | 719 | 993
1219 | 763 | 719 | 993
1211 | 768 | 720 | 989
1213 | 760 | 725 | 986
1214 | 772 | 721 | 991
1203 | 766 | 721 | 993
1211 | 769 | 724 | 987
1214 | 767 | 721 | 996
1209 | 762 | 729 | 991
1207 | 767 | 723 | 993
1215 | 770 | 725 | 984
1211 | 774 | 718 | 991
1213 | 765 | 723 | 991
1213 | 771 | 721 | 990
1215 | 767 | 728 | 986
1213 | 769 | 722 | 985
1214 | 766 | 722 | 989
1211 | 762 | 719 | 987
1217 | 769 | 725 | 985
1211.6452 | 767.6989 | 722.4731 | 988.8387

## 65mm
S1 | S2 | S3 | S4
1139 | 675 | 653 | 858
1131 | 667 | 652 | 862
1137 | 673 | 649 | 857
1143 | 664 | 652 | 859
1141 | 665 | 656 | 856
1137 | 678 | 651 | 859
1141 | 674 | 652 | 857
1135 | 673 | 651 | 861
1137 | 674 | 654 | 861
1145 | 676 | 654 | 862
1137 | 669 | 653 | 860
1135 | 672 | 655 | 851
1135 | 674 | 656 | 853
1145 | 673 | 650 | 855
1133 | 675 | 651 | 856
1143 | 665 | 650 | 859
1137 | 685 | 659 | 857
1135 | 664 | 652 | 855
1149 | 664 | 656 | 859
1141 | 668 | 652 | 859
1143 | 677 | 651 | 858
1143 | 675 | 645 | 863
1129 | 668 | 651 | 863
1149 | 675 | 649 | 864
1144 | 668 | 657 | 859
1147 | 674 | 657 | 861
1137 | 675 | 655 | 861
1139 | 672 | 657 | 858
1141 | 671 | 651 | 860
1137 | 671 | 653 | 859
1131 | 667 | 654 | 861
1142 | 669 | 660 | 858
1145 | 669 | 654 | 853
1139 | 679 | 659 | 861
1143 | 663 | 647 | 860
1137 | 668 | 655 | 860
1137 | 676 | 655 | 861
1133 | 671 | 648 | 858
1122 | 666 | 650 | 862
1145 | 672 | 648 | 862
1139 | 673 | 650 | 864
1143 | 674 | 655 | 855
1123 | 675 | 656 | 859
1135 | 678 | 658 | 859
1145 | 671 | 655 | 856
1137 | 670 | 653 | 860
1127 | 668 | 657 | 857
1133 | 679 | 655 | 856
1141 | 672 | 658 | 857
1147 | 675 | 658 | 857
1127 | 673 | 655 | 861
1147 | 671 | 653 | 858
1127 | 668 | 656 | 857
1137 | 674 | 649 | 854
1143 | 673 | 653 | 860
1133 | 669 | 654 | 860
1119 | 670 | 649 | 857
1147 | 667 | 651 | 860
1137 | 662 | 650 | 856
1125 | 671 | 658 | 861
1130 | 669 | 652 | 865
1131 | 677 | 653 | 855
1134 | 675 | 655 | 852
1129 | 670 | 656 | 864
1139 | 678 | 654 | 859
1135 | 671 | 651 | 856
1137 | 668 | 656 | 858
1149 | 675 | 657 | 860
1132 | 673 | 645 | 865
1145 | 679 | 660 | 863
1139 | 666 | 650 | 861
1136 | 670 | 655 | 861
1141 | 665 | 652 | 855
1135 | 669 | 652 | 859
1141 | 675 | 656 | 858
1139 | 671 | 657 | 858
1135 | 669 | 655 | 859
1137 | 670 | 653 | 856
1139 | 667 | 649 | 855
1141 | 672 | 655 | 856
1126 | 674 | 649 | 861
1137 | 665 | 648 | 858
1133 | 664 | 656 | 859
1147 | 677 | 657 | 857
1117 | 665 | 654 | 861
1132 | 664 | 657 | 856
1147 | 675 | 653 | 865
1137 | 674 | 654 | 861
1143 | 672 | 652 | 862
1140 | 668 | 655 | 862
1138 | 666 | 652 | 861
1139 | 672 | 647 | 857
1118 | 680 | 653 | 860
1123 | 663 | 656 | 857
1123 | 665 | 654 | 857
1133 | 668 | 655 | 855
1136.9583 | 671.125 | 653.3542 | 858.8125

## 70mm
S1 | S2 | S3 | S4
949 | 573 | 581 | 813
951 | 576 | 581 | 823
949 | 577 | 577 | 818
953 | 579 | 580 | 822
945 | 581 | 585 | 803
946 | 578 | 572 | 802
954 | 579 | 582 | 823
947 | 576 | 573 | 820
951 | 586 | 585 | 804
947 | 580 | 580 | 824
948 | 582 | 577 | 802
941 | 581 | 581 | 800
953 | 580 | 576 | 804
945 | 580 | 576 | 815
951 | 583 | 579 | 829
943 | 584 | 580 | 819
947 | 581 | 577 | 815
946 | 578 | 576 | 795
957 | 581 | 578 | 800
954 | 580 | 578 | 817
953 | 585 | 573 | 819
947 | 584 | 580 | 819
953 | 579 | 579 | 823
951 | 583 | 572 | 819
947 | 581 | 577 | 798
947 | 585 | 577 | 801
951 | 576 | 580 | 821
943 | 578 | 583 | 826
953 | 580 | 576 | 819
949 | 577 | 576 | 799
955 | 580 | 576 | 809
951 | 586 | 581 | 825
959 | 580 | 576 | 825
954 | 587 | 582 | 807
959 | 576 | 578 | 822
951 | 577 | 579 | 805
965 | 593 | 576 | 806
949 | 584 | 579 | 822
945 | 581 | 583 | 822
955 | 583 | 579 | 799
949 | 578 | 581 | 804
963 | 586 | 577 | 827
963 | 571 | 582 | 797
951 | 573 | 572 | 806
953 | 580 | 579 | 816
959 | 584 | 571 | 812
951 | 580 | 567 | 823
957 | 573 | 570 | 822
948 | 581 | 577 | 813
951 | 582 | 583 | 802
945 | 589 | 580 | 819
946 | 588 | 576 | 815
945 | 581 | 586 | 804
947 | 573 | 576 | 815
958 | 576 | 576 | 820
955 | 581 | 578 | 833
955 | 580 | 576 | 819
945 | 571 | 584 | 820
955 | 570 | 575 | 807
949 | 581 | 582 | 821
957 | 584 | 579 | 803
953 | 579 | 573 | 807
950 | 582 | 569 | 823
951 | 579 | 576 | 805
951 | 571 | 572 | 805
951 | 589 | 587 | 801
953 | 578 | 591 | 802
947 | 585 | 567 | 802
942 | 586 | 576 | 823
953 | 585 | 575 | 806
946 | 584 | 580 | 810
957 | 583 | 578 | 794
955 | 582 | 576 | 814
957 | 584 | 579 | 795
945 | 589 | 578 | 807
959 | 584 | 582 | 825
949 | 580 | 579 | 808
955 | 576 | 585 | 803
969 | 582 | 582 | 808
950 | 573 | 571 | 815
953 | 573 | 585 | 821
947 | 581 | 577 | 819
951 | 583 | 582 | 798
957 | 583 | 576 | 800
955 | 574 | 569 | 822
955 | 581 | 577 | 801
955 | 573 | 576 | 797
951 | 587 | 573 | 811
949 | 582 | 574 | 823
957 | 579 | 573 | 818
947 | 578 | 575 | 823
947 | 580 | 580 | 818
949 | 579 | 573 | 801
952 | 582 | 580 | 809
951 | 573 | 587 | 805
955 | 587 | 580 | 823
951 | 581 | 576 | 822
949 | 576 | 581 | 829
949 | 589 | 572 | 819
955 | 580 | 580 | 823
949 | 581 | 579 | 821
951 | 582 | 583 | 806
951.4118 | 580.4608 | 577.9118 | 812.6863

## 75mm
S1 | S2 | S3 | S4
887 | 518 | 549 | 734
888 | 515 | 546 | 731
901 | 522 | 544 | 737
879 | 519 | 546 | 734
892 | 521 | 553 | 727
875 | 517 | 548 | 741
897 | 526 | 549 | 733
897 | 516 | 548 | 737
897 | 526 | 545 | 732
895 | 514 | 551 | 732
879 | 509 | 542 | 730
881 | 523 | 543 | 732
894 | 524 | 549 | 733
895 | 521 | 555 | 732
899 | 523 | 553 | 731
896 | 521 | 542 | 730
899 | 526 | 548 | 729
895 | 517 | 553 | 737
879 | 513 | 548 | 734
893 | 513 | 544 | 735
897 | 515 | 551 | 738
873 | 518 | 551 | 733
894 | 516 | 544 | 735
899 | 517 | 548 | 740
893 | 523 | 547 | 731
903 | 516 | 547 | 735
893 | 515 | 547 | 733
898 | 518 | 545 | 735
893 | 520 | 545 | 733
901 | 519 | 548 | 734
895 | 514 | 547 | 737
878 | 516 | 546 | 733
898 | 514 | 552 | 730
895 | 517 | 543 | 735
897 | 520 | 552 | 735
895 | 515 | 549 | 730
895 | 518 | 548 | 735
897 | 514 | 549 | 729
901 | 523 | 555 | 735
875 | 519 | 553 | 733
899 | 523 | 549 | 735
873 | 514 | 547 | 730
895 | 524 | 549 | 736
896 | 514 | 546 | 731
901 | 527 | 551 | 735
897 | 521 | 550 | 736
895 | 522 | 550 | 733
894 | 522 | 549 | 731
897 | 514 | 548 | 736
889 | 526 | 550 | 730
881 | 523 | 551 | 734
879 | 521 | 547 | 732
901 | 519 | 549 | 737
895 | 521 | 544 | 737
895 | 513 | 551 | 736
883 | 519 | 544 | 727
899 | 515 | 545 | 737
890 | 520 | 551 | 738
895 | 516 | 551 | 731
880 | 526 | 544 | 733
895 | 519 | 555 | 734
895 | 524 | 543 | 733
881 | 515 | 549 | 734
882 | 522 | 539 | 728
881 | 521 | 551 | 732
895 | 519 | 556 | 731
882 | 523 | 550 | 737
897 | 522 | 552 | 733
901 | 514 | 552 | 734
894 | 527 | 546 | 737
879 | 518 | 548 | 734
871 | 523 | 549 | 737
881 | 512 | 544 | 734
900 | 512 | 549 | 734
899 | 528 | 550 | 737
893 | 523 | 548 | 731
895 | 520 | 551 | 737
875 | 524 | 555 | 732
879 | 526 | 549 | 731
887 | 515 | 552 | 732
889 | 518 | 544 | 731
873 | 512 | 545 | 734
881 | 525 | 551 | 727
873 | 516 | 544 | 737
903 | 515 | 554 | 739
892 | 522 | 549 | 733
897 | 519 | 549 | 730
897 | 520 | 546 | 734
902 | 512 | 545 | 735
877 | 525 | 552 | 733
879 | 523 | 550 | 733
877 | 522 | 553 | 730
901 | 525 | 544 | 731
893 | 522 | 547 | 735
893 | 521 | 548 | 735
895 | 523 | 549 | 732
899 | 522 | 552 | 737
899 | 521 | 550 | 732
897 | 520 | 547 | 731
893 | 513 | 545 | 734
899 | 518 | 555 | 731
891 | 513 | 545 | 732
881 | 517 | 548 | 738
890.9223 | 519.2427 | 548.4369 | 733.5049

## 80mm
S1 | S2 | S3 | S4
776 | 463 | 478 | 697
779 | 470 | 481 | 692
781 | 463 | 483 | 701
779 | 465 | 475 | 687
779 | 459 | 485 | 697
775 | 472 | 477 | 695
780 | 463 | 479 | 695
769 | 465 | 483 | 692
775 | 471 | 485 | 697
771 | 463 | 475 | 701
777 | 464 | 481 | 692
775 | 471 | 483 | 689
774 | 466 | 480 | 697
779 | 462 | 478 | 691
779 | 464 | 480 | 694
777 | 466 | 481 | 692
774 | 470 | 478 | 693
775 | 466 | 487 | 689
775 | 458 | 477 | 696
771 | 467 | 478 | 694
778 | 471 | 476 | 691
781 | 469 | 476 | 699
778 | 461 | 477 | 695
777 | 460 | 484 | 693
779 | 469 | 486 | 697
777 | 464 | 476 | 696
779 | 475 | 481 | 694
775 | 468 | 481 | 693
777 | 470 | 482 | 695
769 | 462 | 490 | 695
773 | 458 | 479 | 698
781 | 463 | 477 | 697
776 | 464 | 474 | 693
779 | 462 | 487 | 693
777 | 468 | 474 | 700
779 | 471 | 482 | 691
774 | 461 | 479 | 694
774 | 464 | 483 | 689
775 | 460 | 481 | 700
777 | 462 | 477 | 695
783 | 471 | 480 | 695
779 | 466 | 483 | 698
779 | 466 | 489 | 693
778 | 464 | 481 | 700
775 | 477 | 481 | 697
777 | 467 | 487 | 690
777 | 468 | 476 | 696
775 | 461 | 480 | 693
783 | 466 | 481 | 690
776 | 471 | 481 | 696
782 | 474 | 486 | 693
782 | 469 | 477 | 704
777 | 462 | 484 | 697
777 | 469 | 476 | 693
775 | 466 | 474 | 701
775 | 457 | 486 | 694
775 | 467 | 484 | 695
767 | 469 | 482 | 696
773 | 463 | 480 | 697
783 | 454 | 476 | 700
775 | 462 | 483 | 695
779 | 463 | 478 | 690
775 | 464 | 481 | 691
770 | 469 | 473 | 693
777 | 470 | 481 | 699
779 | 456 | 478 | 692
778 | 473 | 487 | 692
777 | 464 | 476 | 699
774 | 467 | 475 | 692
771 | 461 | 488 | 693
768 | 478 | 479 | 699
769 | 473 | 480 | 695
778 | 470 | 480 | 693
772 | 465 | 485 | 697
777 | 465 | 481 | 701
778 | 466 | 479 | 694
771 | 467 | 477 | 699
779 | 466 | 481 | 701
781 | 468 | 483 | 699
781 | 456 | 483 | 697
768 | 469 | 479 | 697
777 | 465 | 480 | 695
771 | 461 | 486 | 691
781 | 469 | 484 | 696
771 | 477 | 485 | 701
771 | 471 | 478 | 692
773 | 469 | 480 | 696
768 | 465 | 485 | 690
773 | 467 | 482 | 693
773 | 455 | 483 | 701
773 | 467 | 491 | 700
765 | 464 | 475 | 694
777 | 464 | 482 | 694
775.8387 | 465.8387 | 480.7312 | 695.1398

## 85mm
S1 | S2 | S3 | S4
736 | 405 | 450 | 627
729 | 405 | 454 | 629
735 | 423 | 450 | 621
735 | 425 | 448 | 617
743 | 405 | 453 | 619
731 | 406 | 453 | 621
733 | 416 | 457 | 617
739 | 409 | 444 | 617
727 | 414 | 457 | 612
734 | 406 | 457 | 613
735 | 414 | 450 | 622
737 | 400 | 451 | 616
727 | 413 | 460 | 618
737 | 406 | 448 | 629
731 | 412 | 456 | 615
739 | 404 | 454 | 618
735 | 407 | 449 | 623
731 | 429 | 461 | 621
727 | 410 | 453 | 630
729 | 426 | 455 | 620
731 | 426 | 453 | 613
735 | 401 | 449 | 620
729 | 420 | 458 | 617
727 | 422 | 455 | 617
732 | 400 | 457 | 622
731 | 398 | 449 | 626
729 | 412 | 454 | 623
733 | 394 | 458 | 619
731 | 427 | 454 | 623
729 | 411 | 449 | 619
734 | 426 | 455 | 621
731 | 413 | 454 | 623
728 | 404 | 453 | 617
729 | 402 | 456 | 623
731 | 408 | 461 | 616
731 | 407 | 449 | 617
737 | 401 | 457 | 625
734 | 429 | 446 | 627
731 | 401 | 454 | 620
725 | 430 | 453 | 619
739 | 428 | 454 | 620
726 | 430 | 456 | 625
730 | 400 | 455 | 623
730 | 400 | 455 | 620
731 | 405 | 457 | 627
735 | 425 | 447 | 621
730 | 406 | 455 | 623
731 | 432 | 457 | 620
731 | 422 | 458 | 622
729 | 404 | 457 | 619
725 | 425 | 456 | 622
729 | 403 | 456 | 618
739 | 401 | 459 | 620
737 | 392 | 452 | 622
723 | 406 | 454 | 625
735 | 422 | 452 | 623
731 | 413 | 455 | 624
733 | 402 | 454 | 621
729 | 415 | 455 | 619
727 | 407 | 458 | 620
732 | 433 | 457 | 621
735 | 407 | 459 | 621
731 | 405 | 454 | 629
727 | 405 | 455 | 620
732 | 410 | 448 | 615
735 | 417 | 452 | 622
729 | 403 | 458 | 625
735 | 425 | 457 | 621
729 | 426 | 457 | 627
728 | 419 | 455 | 621
730 | 408 | 459 | 623
731 | 405 | 451 | 625
731 | 423 | 454 | 624
723 | 403 | 450 | 618
725 | 406 | 448 | 619
737 | 425 | 451 | 621
727 | 427 | 455 | 620
741 | 403 | 448 | 621
733 | 410 | 450 | 627
733 | 403 | 455 | 622
735 | 426 | 453 | 615
731 | 404 | 444 | 622
733 | 407 | 453 | 621
738 | 406 | 454 | 620
735 | 410 | 456 | 620
732 | 411 | 455 | 627
735 | 423 | 456 | 620
739 | 420 | 457 | 617
737 | 425 | 458 | 623
731 | 419 | 450 | 620
731 | 397 | 456 | 621
733 | 409 | 455 | 628
729 | 399 | 449 | 616
729 | 401 | 456 | 619
727 | 404 | 451 | 619
729 | 429 | 462 | 622
727 | 402 | 459 | 629
741 | 407 | 455 | 617
731.8776 | 411.9082 | 453.9592 | 621.0612

## 90mm
S1 | S2 | S3 | S4
659 | 405 | 399 | 594
655 | 406 | 399 | 589
657 | 410 | 400 | 594
662 | 415 | 399 | 591
663 | 413 | 404 | 592
665 | 410 | 404 | 587
662 | 405 | 399 | 586
659 | 416 | 400 | 591
657 | 414 | 403 | 590
663 | 411 | 404 | 596
667 | 410 | 402 | 590
657 | 405 | 393 | 593
657 | 408 | 396 | 589
665 | 407 | 398 | 587
661 | 408 | 399 | 595
661 | 410 | 400 | 590
658 | 413 | 400 | 588
667 | 411 | 402 | 593
662 | 403 | 393 | 590
663 | 408 | 395 | 593
663 | 412 | 392 | 589
663 | 410 | 395 | 583
661 | 408 | 397 | 593
660 | 409 | 394 | 590
657 | 409 | 401 | 596
658 | 414 | 403 | 593
666 | 413 | 393 | 595
659 | 411 | 400 | 592
659 | 405 | 393 | 589
662 | 411 | 395 | 588
663 | 408 | 397 | 595
667 | 410 | 402 | 592
659 | 417 | 399 | 592
668 | 415 | 399 | 591
665 | 416 | 395 | 589
665 | 409 | 399 | 587
665 | 411 | 394 | 586
663 | 419 | 397 | 589
667 | 411 | 404 | 589
661 | 411 | 398 | 585
662 | 409 | 396 | 592
663 | 410 | 402 | 589
667 | 406 | 397 | 593
660 | 413 | 401 | 590
659 | 408 | 401 | 589
665 | 409 | 401 | 591
657 | 407 | 402 | 586
659 | 407 | 398 | 590
659 | 410 | 395 | 588
662 | 411 | 392 | 592
661 | 407 | 400 | 588
664 | 414 | 394 | 585
657 | 411 | 399 | 591
663 | 419 | 395 | 591
661 | 411 | 403 | 592
665 | 411 | 393 | 586
659 | 412 | 393 | 592
657 | 410 | 399 | 593
663 | 409 | 395 | 591
670 | 409 | 393 | 594
665 | 413 | 404 | 591
667 | 409 | 393 | 594
667 | 407 | 391 | 592
659 | 413 | 399 | 587
667 | 418 | 401 | 596
657 | 412 | 396 | 584
663 | 411 | 390 | 593
667 | 412 | 401 | 588
665 | 407 | 406 | 587
662 | 411 | 395 | 594
666 | 409 | 398 | 591
661 | 419 | 396 | 593
665 | 402 | 398 | 589
666 | 414 | 398 | 585
671 | 417 | 388 | 584
667 | 413 | 404 | 593
657 | 408 | 397 | 589
663 | 411 | 400 | 598
664 | 409 | 401 | 591
665 | 406 | 400 | 587
663 | 417 | 399 | 593
667 | 411 | 403 | 590
661 | 415 | 396 | 588
661 | 419 | 398 | 588
663 | 417 | 401 | 588
675 | 415 | 396 | 598
663 | 409 | 395 | 589
663 | 414 | 394 | 596
663 | 406 | 399 | 592
659 | 411 | 405 | 588
657 | 405 | 404 | 589
661 | 409 | 396 | 588
664 | 409 | 396 | 590
662.4516 | 410.7312 | 398.0968 | 590.3978

## 95mm
S1 | S2 | S3 | S4
631 | 363 | 379 | 544
635 | 359 | 386 | 542
635 | 359 | 382 | 544
635 | 352 | 386 | 537
635 | 364 | 390 | 542
630 | 357 | 384 | 545
625 | 359 | 391 | 538
633 | 357 | 389 | 544
627 | 353 | 379 | 543
634 | 362 | 387 | 538
637 | 362 | 384 | 545
635 | 358 | 378 | 543
631 | 355 | 386 | 544
632 | 365 | 386 | 542
632 | 360 | 382 | 544
638 | 356 | 392 | 539
627 | 358 | 380 | 547
630 | 361 | 389 | 543
631 | 364 | 387 | 545
629 | 355 | 390 | 540
631 | 355 | 385 | 539
635 | 357 | 388 | 538
635 | 357 | 391 | 539
637 | 360 | 385 | 543
631 | 357 | 382 | 544
631 | 358 | 385 | 545
635 | 359 | 383 | 548
633 | 360 | 383 | 539
626 | 362 | 390 | 544
626 | 363 | 385 | 542
638 | 364 | 388 | 545
631 | 360 | 388 | 543
631 | 360 | 391 | 544
637 | 353 | 389 | 541
627 | 360 | 380 | 539
628 | 355 | 381 | 546
631 | 364 | 384 | 540
633 | 359 | 389 | 539
635 | 362 | 390 | 539
629 | 359 | 390 | 538
633 | 366 | 381 | 536
635 | 364 | 390 | 541
631 | 352 | 386 | 537
640 | 358 | 387 | 539
633 | 356 | 389 | 538
637 | 356 | 377 | 545
642 | 361 | 380 | 540
629 | 367 | 381 | 537
637 | 356 | 381 | 543
638 | 359 | 385 | 548
633 | 358 | 382 | 543
627 | 356 | 388 | 544
631 | 361 | 387 | 544
641 | 359 | 389 | 538
639 | 362 | 387 | 540
631 | 358 | 386 | 539
626 | 355 | 383 | 548
625 | 367 | 392 | 546
631 | 360 | 393 | 544
630 | 355 | 386 | 541
632 | 357 | 389 | 538
631 | 356 | 389 | 540
636 | 361 | 392 | 541
629 | 366 | 390 | 541
631 | 355 | 384 | 536
634 | 358 | 393 | 537
628 | 355 | 386 | 541
630 | 356 | 388 | 547
628 | 354 | 392 | 548
628 | 361 | 386 | 541
631 | 359 | 384 | 547
635 | 355 | 393 | 544
633 | 356 | 390 | 539
634 | 359 | 380 | 542
633 | 354 | 384 | 540
633 | 351 | 389 | 544
629 | 356 | 385 | 545
633 | 358 | 389 | 542
631 | 360 | 392 | 542
633 | 361 | 387 | 542
635 | 365 | 393 | 544
635 | 363 | 384 | 540
628 | 364 | 384 | 543
631 | 363 | 384 | 548
635 | 358 | 382 | 543
633 | 365 | 391 | 542
634 | 361 | 381 | 544
631 | 359 | 386 | 536
639 | 358 | 395 | 544
640 | 364 | 391 | 538
631 | 358 | 384 | 543
629 | 353 | 384 | 540
627 | 366 | 385 | 541
638 | 353 | 391 | 536
640 | 366 | 389 | 540
629 | 359 | 393 | 542
635 | 359 | 384 | 546
631 | 362 | 388 | 540
638 | 356 | 388 | 534
629 | 354 | 388 | 541
632.51 | 359.03 | 386.51 | 541.77

## 100mm
S1 | S2 | S3 | S4
541 | 313 | 352 | 537
558 | 318 | 353 | 533
550 | 314 | 346 | 543
551 | 329 | 346 | 534
556 | 311 | 353 | 539
553 | 315 | 356 | 545
555 | 320 | 349 | 538
551 | 312 | 347 | 539
555 | 313 | 356 | 538
556 | 321 | 354 | 532
556 | 317 | 348 | 537
550 | 310 | 356 | 533
555 | 307 | 355 | 535
549 | 312 | 351 | 538
554 | 313 | 355 | 535
558 | 320 | 350 | 538
552 | 315 | 347 | 540
555 | 314 | 349 | 538
560 | 314 | 352 | 539
551 | 316 | 358 | 531
556 | 309 | 352 | 534
547 | 312 | 352 | 539
554 | 317 | 354 | 539
550 | 316 | 350 | 538
549 | 316 | 352 | 540
554 | 315 | 346 | 533
553 | 317 | 357 | 538
549 | 314 | 354 | 537
557 | 313 | 354 | 532
549 | 316 | 351 | 537
551 | 317 | 352 | 535
553 | 320 | 351 | 541
565 | 314 | 354 | 535
555 | 320 | 351 | 530
551 | 311 | 359 | 535
557 | 320 | 352 | 531
547 | 310 | 354 | 534
559 | 321 | 353 | 535
546 | 316 | 351 | 540
559 | 309 | 357 | 534
549 | 313 | 346 | 534
551 | 317 | 352 | 539
556 | 313 | 350 | 540
553 | 316 | 344 | 539
558 | 319 | 350 | 532
555 | 314 | 359 | 537
559 | 315 | 351 | 530
561 | 331 | 354 | 533
553 | 309 | 350 | 532
555 | 311 | 353 | 542
552 | 318 | 354 | 539
551 | 311 | 353 | 541
553 | 315 | 353 | 535
549 | 314 | 352 | 541
552 | 313 | 347 | 535
555 | 313 | 351 | 538
548 | 310 | 354 | 539
548 | 311 | 351 | 537
553 | 315 | 353 | 530
553 | 309 | 348 | 539
551 | 312 | 352 | 538
550 | 305 | 354 | 539
563 | 314 | 354 | 535
554 | 316 | 352 | 535
547 | 311 | 352 | 539
549 | 319 | 355 | 537
553 | 310 | 357 | 542
553 | 319 | 361 | 536
555 | 317 | 357 | 541
551 | 317 | 350 | 539
558 | 309 | 350 | 537
555 | 316 | 355 | 538
551 | 316 | 348 | 533
550 | 316 | 350 | 532
551 | 318 | 345 | 537
549 | 310 | 354 | 530
555 | 323 | 354 | 539
556 | 314 | 353 | 534
553 | 314 | 347 | 535
557 | 317 | 353 | 536
546 | 320 | 352 | 537
551 | 315 | 356 | 540
557 | 321 | 352 | 543
554 | 311 | 353 | 537
555 | 309 | 347 | 539
550 | 316 | 359 | 534
552 | 317 | 351 | 536
550 | 313 | 353 | 543
554 | 315 | 357 | 540
545 | 323 | 352 | 530
551 | 313 | 347 | 531
551 | 316 | 349 | 537
553 | 318 | 352 | 541
557 | 317 | 357 | 536
551 | 318 | 350 | 533
553 | 309 | 359 | 533
558 | 314 | 356 | 536
551 | 316 | 359 | 534
552.9694 | 314.9796 | 352.3265 | 536.5612